АО ТПК «Чебоксары-Электра»

428000 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Декабристов 18 «А»

Тел./факс: (8352)  622-905, 622-915

http: //www.chebelektra.com

E-mail: mail@chebelektra.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УБПВД

№ ________ от ________

для пуска высоковольтного трехфазного двигателя типа

_________________________

1.    Номинальная мощность двигателя, кВт

______________________________________

2.    Номинальный линейный ток, А

______________________________________

3.    Номинальное напряжение питающей сети, В

______________________________________

4.    Номинальная частота сети, Гц

______________________________________

5.    КПД двигателя, %

______________________________________

6.    СОS φ

______________________________________

7.     Кратность начального пускового тока, Iп/Iн, о. е.

______________________________________

8.     Время пуска при Uном/0,8Uном, с

______________________________________

9.     Вид и уровень взрывозащиты

______________________________________

10.   Наименование, тип и завод - изготовитель механизма

______________________________________________________

11.   Потребляемая мощность механизма в установившемся режиме _____________ _____

12.   Момент сопротивления механизма при

трогании _________________ кГм

в конце разгона __________________ кГм

(График зависимости момента сопротивления от частоты вращения приводится заказчиком в приложении либо указывается характер зависимости)

13.   Режим работы электропривода:

а) продолжительный (непрерывный)

б) циклический (необходимо привести циклограммы работы,

т. е. зависимость скорости и/или момента от времени

14.   Суммарный маховой момент механизма и редуктора, приведённый к валу электродвигателя

________________________________________________

15.   Величина пускового напряжения (с учётом конкретной схемы питания) _____________________________________________

16.   Способ пуска:

прямой пуск непосредственно от сети

через реактор или трансформатор

от тиристорного устройства плавного пуска УБПВД

от тиристорного устройства плавного пуска УБПВД с системой пуска нескольких двигателей от одного устройства (ненужное зачеркнуть)

17.   Число пусков из холодного и горячего состояния

______________________________________________

18.   Число пусков в смену, в год, за срок

службы _______________________________________

19.   Пуск с нагрузкой

или без нагрузки ___ ____________________________

20.   Необходимость реверса двигателя (да, нет)

___________________ ___________________________

21.   Направление вращения по ГОСТ 27471 (правое или левое, смотря со стороны механизма)

______________________________________________

22.   Расположение коробки выводов (справа  или слева, смотря со стороны механизма)

23.   Данные для инжиниринга системы главного пуска нескольких электродвигателей от одного устройства УБПВД

-количество запускаемых электродвигателей подключаемых к одной секции шин

-необходимость подключения устройства УБПВД для запуска электродвигателей к разным секциям шин, не соединяемых межсекционным выключателем (да, нет)

-тип высоковольтной ячейки и тип высоковольтного выключателя для прямого подключения электродвигателя на полное напряжение

___________________________________________________________

-номер схемы вспомогательных цепей высоковольтной ячейки для прямого подключения двигателя к сети

ВЛИЕ _____________________________________________________

-напряжение вторичных цепей (род тока: постоянный, переменный; 110, 220 В ) ________________________

-параметры цепей управления высоковольтным выключателем (род тока: постоянный, переменный; 110, 220 В)

______________________________________________

-желаемое время плавного пуска

___________________________________________

-способ управления пуском (дистанционное – от диспетчерского пульта или местное) ________________________ __________________________________________________________

-констуктивное исполнение устройства УБПВД ( внутренней установки - УХЛ4 или контейнерное – в теплоизолированном контейнере наружной установки)                    ____________________________________________

-вид обслуживания шкафа управления системой (одностороннее/двухстороннее) _____________________________ _______________________________

-пульт управления системой ( релейный шкафной, совмещённый со шкафом управления системой)

___________________________________________________________

-дополнительные требования

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________    ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

* При пуске от устройства УБПВД возможно несколько пусков и остановок двигателя

в сутки ( например, в ночное время, в часы максимумов нагрузки, в выходные, праздничные дни и т. д.)

Опросный лист заполнил   (должность, Ф. И. О., телефон, Е – mail ___________________________________________________________

___________________________________________________________          ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________